## 2024-09-06
PATVIRTINTA
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktoriaus
2018 m. gegužės 29 d. Nr. V-15
MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ
Savivaldybė | Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Mikrobiologiniai parametrai
|  |  | Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Melsvadumbliai, mg/l | Jūrinis fitoplank-tonas, mg/l | Didieji dumbliai, mg/l | Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma | Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas: Mėginys Nr. 1 | Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas: Mėginys Nr. 2 | Skaidrumas, cm | Chlorofilas "A"
Norma |  |  | 100 | 1 000 | *** |  |  | neturi būti | neturi būti | neturi būti | <100 | >50
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Molėtų savivaldybė | Pastovio ežeras | 2024-09-06 | <1 | <1 | - | - | - | Nėra | - | - | 150 | Tyrimo atlikti nereikia
Molėtų savivaldybė | Galuonų ežeras | 2024-09-06 | <1 | <1 | - | - | - | Nėra | - | - | - | -
Molėtų savivaldybė | Alaušų ežeras | 2024-09-06 | <1 | <1 | - | - | - | Nėra | - | - | - | -
Molėtų savivaldybė | Luokesos ežeras | 2024-09-06 | <1 | <1 | - | - | - | Nėra | - | - | - | -
Molėtų savivaldybė | Asvejos ežeras | 2024-09-06 | <1 | <1 | - | - | - | Nėra | - | - | - | -
Molėtų savivaldybė | Kiemento ežeras | 2024-09-06 | <1 | <1 | - | - | - | Nėra | - | - | - | -
Molėtų savivaldybė | Dūrių ežeras | 2024-09-06 | <1 | <1 | - | - | - | Nėra | - | - | - | -
PASTABA. *** – Šį rodiklį būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.
Formulas:
Bandinio ėmimo data = +[Bandinio ėmimo data, row above]

## 2024-08-19
PATVIRTINTA
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktoriaus
2018 m. gegužės 29 d. Nr. V-15
MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ
Savivaldybė | Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Mikrobiologiniai parametrai
|  |  | Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Melsvadumbliai, mg/l | Jūrinis fitoplank-tonas, mg/l | Didieji dumbliai, mg/l | Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma | Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas: Mėginys Nr. 1 | Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas: Mėginys Nr. 2 | Skaidrumas, cm | Chlorofilas "A"
Norma |  |  | 100 | 1 000 | *** |  |  | neturi būti | neturi būti | neturi būti | <100 | >50
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Molėtų savivaldybė | Pastovio ežeras | 2024-08-19 | <1 | <1 | - | - | - | Nėra | - | - | 150 | Tyrimo atlikti nereikia
Molėtų savivaldybė | Galuonų ežeras | 2024-08-19 | <1 | 2 | - | - | - | Nėra | - | - | - | -
Molėtų savivaldybė | Alaušų ežeras | 2024-08-19 | <1 | <1 | - | - | - | Nėra | - | - | - | -
Molėtų savivaldybė | Luokesos ežeras | 2024-08-19 | <1 | 2 | - | - | - | Nėra | - | - | - | -
Molėtų savivaldybė | Asvejos ežeras | 2024-08-19 | 5 | 1 | - | - | - | Nėra | - | - | - | -
Molėtų savivaldybė | Kiemento ežeras | 2024-08-19 | <1 | 1 | - | - | - | Nėra | - | - | - | -
Molėtų savivaldybė | Dūrių ežeras | 2024-08-19 | 2 | <1 | - | - | - | Nėra | - | - | - | -
PASTABA. *** – Šį rodiklį būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.
Formulas:
Bandinio ėmimo data = +[Bandinio ėmimo data, row above]

## 2024-08-02
PATVIRTINTA
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktoriaus
2018 m. gegužės 29 d. Nr. V-15
MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ
Savivaldybė | Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Mikrobiologiniai parametrai
|  |  | Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Melsvadumbliai, mg/l | Jūrinis fitoplank-tonas, mg/l | Didieji dumbliai, mg/l | Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma | Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas: Mėginys Nr. 1 | Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas: Mėginys Nr. 2 | Skaidrumas, cm | Chlorofilas "A"
Norma |  |  | 100 | 1 000 | *** |  |  | neturi būti | neturi būti | neturi būti | <100 | >50
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Molėtų savivaldybė | Pastovio ežeras | 2024-08-02 | <1 | <1 | - | - | - | Nėra | Neaptikta | Neaptikta | 130 | Tyrimo atlikti nereikia
Molėtų savivaldybė | Galuonų ežeras | 2024-08-02 | <1 | <1 | - | - | - | Nėra | - | - | - | -
Molėtų savivaldybė | Alaušų ežeras | 2024-08-02 | <1 | <1 | - | - | - | Nėra | - | - | - | -
Molėtų savivaldybė | Luokesos ežeras | 2024-08-02 | <1 | <1 | - | - | - | Nėra | - | - | - | -
Molėtų savivaldybė | Asvejos ežeras | 2024-08-02 | <1 | <1 | - | - | - | Nėra | - | - | - | -
Molėtų savivaldybė | Kiemento ežeras | 2024-08-02 | <1 | <1 | - | - | - | Nėra | - | - | - | -
Molėtų savivaldybė | Dūrių ežeras | 2024-08-02 | <1 | <1 | - | - | - | Nėra | - | - | - | -
PASTABA. *** – Šį rodiklį būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.
Formulas:
Bandinio ėmimo data = +[Bandinio ėmimo data, row above]

## 2024-07-19
PATVIRTINTA
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktoriaus
2018 m. gegužės 29 d. Nr. V-15
MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ
Savivaldybė | Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Mikrobiologiniai parametrai
|  |  | Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Melsvadumbliai, mg/l | Jūrinis fitoplank-tonas, mg/l | Didieji dumbliai, mg/l | Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma | Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas: Mėginys Nr. 1 | Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas: Mėginys Nr. 2 | Skaidrumas, cm | Chlorofilas "A"
Norma |  |  | 100 | 1 000 | *** |  |  | neturi būti | neturi būti | neturi būti | <100 | >50
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Molėtų savivaldybė | Pastovio ežeras | 2024-07-19 | <1 | <1 | - | - | - | Nėra | - | - | 120 | Tyrimo atlikti nereikia
Molėtų savivaldybė | Galuonų ežeras | 2024-07-19 | <1 | <1 | - | - | - | Nėra | - | - | - | -
Molėtų savivaldybė | Alaušų ežeras | 2024-07-19 | <1 | <1 | - | - | - | Nėra | - | - | - | -
Molėtų savivaldybė | Luokesos ežeras | 2024-07-19 | 1 | 1 | - | - | - | Nėra | - | - | - | -
Molėtų savivaldybė | Asvejos ežeras | 2024-07-19 | <1 | 1 | - | - | - | Nėra | - | - | - | -
Molėtų savivaldybė | Kiemento ežeras | 2024-07-19 | <1 | 2 | - | - | - | Nėra | - | - | - | -
Molėtų savivaldybė | Dūrių ežeras | 2024-07-19 | <1 | 1 | - | - | - | Nėra | - | - | - | -
PASTABA. *** – Šį rodiklį būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.
Formulas:
Bandinio ėmimo data = +[Bandinio ėmimo data, row above]

## 2024-07-05
PATVIRTINTA
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktoriaus
2018 m. gegužės 29 d. Nr. V-15
MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ
Savivaldybė | Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Mikrobiologiniai parametrai
|  |  | Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Melsvadumbliai, mg/l | Jūrinis fitoplank-tonas, mg/l | Didieji dumbliai, mg/l | Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma | Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas: Mėginys Nr. 1 | Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas: Mėginys Nr. 2 | Skaidrumas, cm | Chlorofilas "A"
Norma |  |  | 100 | 1 000 | *** |  |  | neturi būti | neturi būti | neturi būti | <100 | >50
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Molėtų savivaldybė | Pastovio ežeras | 2024-07-05 | <1 | <1 | - | - | - | Nėra | Neaptikta | Neaptikta | 150 | Tyrimo atlikti nereikia
Molėtų savivaldybė | Galuonų ežeras | 2024-07-05 | 9 | 9.6 | - | - | - | Nėra | - | - | - | -
Molėtų savivaldybė | Alaušų ežeras | 2024-07-05 | <1 | <1 | - | - | - | Nėra | - | - | - | -
Molėtų savivaldybė | Luokesos ežeras | 2024-07-05 | 5 | 11 | - | - | - | Nėra | - | - | - | -
Molėtų savivaldybė | Asvejos ežeras | 2024-07-05 | 1 | <1 | - | - | - | Nėra | - | - | - | -
Molėtų savivaldybė | Kiemento ežeras | 2024-07-05 | <1 | <1 | - | - | - | Nėra | - | - | - | -
Molėtų savivaldybė | Dūrių ežeras | 2024-07-05 | 8 | 17 | - | - | - | Nėra | - | - | - | -
PASTABA. *** – Šį rodiklį būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.
Formulas:
Bandinio ėmimo data = +[Bandinio ėmimo data, row above]

## 2024-06-26
PATVIRTINTA
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktoriaus
2018 m. gegužės 29 d. Nr. V-15
MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ
Savivaldybė | Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Mikrobiologiniai parametrai
|  |  | Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Melsvadumbliai, mg/l | Jūrinis fitoplank-tonas, mg/l | Didieji dumbliai, mg/l | Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma | Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas: Mėginys Nr. 1 | Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas: Mėginys Nr. 2 | Skaidrumas, cm | Chlorofilas "A"
Norma |  |  | 100 | 1 000 | *** |  |  | neturi būti | neturi būti | neturi būti | <100 | >50
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Molėtų savivaldybė | Pastovio ežeras | 2024-06-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Molėtų savivaldybė | Galuonų ežeras | 2024-06-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Molėtų savivaldybė | Alaušų ežeras | 2024-06-26 | 3 | 70 | - | - | - | Nėra | - | - | - | -
Molėtų savivaldybė | Luokesos ežeras | 2024-06-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Molėtų savivaldybė | Asvejos ežeras | 2024-06-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Molėtų savivaldybė | Kiemento ežeras | 2024-06-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Molėtų savivaldybė | Dūrių ežeras | 2024-06-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PASTABA. *** – Šį rodiklį būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.
Formulas:
Bandinio ėmimo data = +[Bandinio ėmimo data, row above]

## 2024-06-21
PATVIRTINTA
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktoriaus
2018 m. gegužės 29 d. Nr. V-15
MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ
Savivaldybė | Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Mikrobiologiniai parametrai
|  |  | Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Melsvadumbliai, mg/l | Jūrinis fitoplank-tonas, mg/l | Didieji dumbliai, mg/l | Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma | Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas: Mėginys Nr. 1 | Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas: Mėginys Nr. 2 | Skaidrumas, cm | Chlorofilas "A"
Norma |  |  | 100 | 1 000 | *** |  |  | neturi būti | neturi būti | neturi būti | <100 | >50
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Molėtų savivaldybė | Pastovio ežeras | 2024-06-21 | 9 | 12 | - | - | - | Nėra | - | - | 130 | Tyrimo atlikti nereikia
Molėtų savivaldybė | Galuonų ežeras | 2024-06-21 | 47 | 20 | - | - | - | Nėra | - | - | - | -
Molėtų savivaldybė | Alaušų ežeras | 2024-06-21 | 34 | 1400 | - | - | - | Nėra | - | - | - | -
Molėtų savivaldybė | Luokesos ežeras | 2024-06-21 | <1 | 1 | - | - | - | Nėra | - | - | - | -
Molėtų savivaldybė | Asvejos ežeras | 2024-06-21 | 11 | 2 | - | - | - | Nėra | - | - | - | -
Molėtų savivaldybė | Kiemento ežeras | 2024-06-21 | 5 | 1 | - | - | - | Nėra | - | - | - | -
Molėtų savivaldybė | Dūrių ežeras | 2024-06-21 | 3 | 6.3 | - | - | - | Nėra | - | - | - | -
PASTABA. *** – Šį rodiklį būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.
Formulas:
Bandinio ėmimo data = +[Bandinio ėmimo data, row above]

## 2024-06-07
PATVIRTINTA
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktoriaus
2018 m. gegužės 29 d. Nr. V-15
MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ
Savivaldybė | Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Mikrobiologiniai parametrai
|  |  | Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Melsvadumbliai, mg/l | Jūrinis fitoplank-tonas, mg/l | Didieji dumbliai, mg/l | Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma | Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas: Mėginys Nr. 1 | Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas: Mėginys Nr. 2 | Skaidrumas, cm | Chlorofilas "A"
Norma |  |  | 100 | 1 000 | *** |  |  | neturi būti | neturi būti | neturi būti | <100 | >50
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Molėtų savivaldybė | Pastovio ežeras | 2024-06-07 | <1 | 3.1 | - | - | - | Nėra | Neaptikta | Neaptikta | 140 | Tyrimo atlikti nereikia
Molėtų savivaldybė | Galuonų ežeras | 2024-06-07 | <1 | 1 | - | - | - | Nėra | - | - | - | -
Molėtų savivaldybė | Alaušų ežeras | 2024-06-07 | 1 | 1 | - | - | - | Nėra | - | - | - | -
Molėtų savivaldybė | Luokesos ežeras | 2024-06-07 | <1 | 2 | - | - | - | Nėra | - | - | - | -
Molėtų savivaldybė | Asvejos ežeras | 2024-06-07 | <1 | <1 | - | - | - | Nėra | - | - | - | -
Molėtų savivaldybė | Kiemento ežeras | 2024-06-07 | <1 | 2 | - | - | - | Nėra | - | - | - | -
Molėtų savivaldybė | Dūrių ežeras | 2024-06-07 | 19 | 5.2 | - | - | - | Nėra | - | - | - | -
PASTABA. *** – Šį rodiklį būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.
Formulas:
Bandinio ėmimo data = +[Bandinio ėmimo data, row above]

## 2024-05-24
PATVIRTINTA
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktoriaus
2018 m. gegužės 29 d. Nr. V-15
MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ
Savivaldybė | Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Mikrobiologiniai parametrai
|  |  | Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Melsvadumbliai, mg/l | Jūrinis fitoplank-tonas, mg/l | Didieji dumbliai, mg/l | Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma | Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas: Mėginys Nr. 1 | Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas: Mėginys Nr. 2 | Skaidrumas, cm | Chlorofilas "A"
Norma |  |  | 100 | 1 000 | *** |  |  | neturi būti | neturi būti | neturi būti | <100 | >50
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Molėtų savivaldybė | Pastovio ežeras | 2024-05-24 | <1 | 5.2 | - | - | - | Nėra | - | - | - | -
Molėtų savivaldybė | Galuonų ežeras | 2024-05-24 | <1 | 6.3 | - | - | - | Nėra | - | - | - | -
Molėtų savivaldybė | Alaušų ežeras | 2024-05-24 | 1 | 3.1 | - | - | - | Nėra | - | - | - | -
Molėtų savivaldybė | Luokesos ežeras | 2024-05-24 | <1 | 2 | - | - | - | Nėra | - | - | - | -
Molėtų savivaldybė | Asvejos ežeras | 2024-05-24 | <1 | 1 | - | - | - | Nėra | - | - | - | -
Molėtų savivaldybė | Kiemento ežeras | 2024-05-24 | 1 | 8.6 | - | - | - | Nėra | - | - | - | -
Molėtų savivaldybė | Dūrių ežeras | 2024-05-24 | 1 | 2 | - | - | - | Nėra | - | - | - | -
PASTABA. *** – Šį rodiklį būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.
Formulas:
Bandinio ėmimo data = +[Bandinio ėmimo data, row above]